## 현장Check_List_수정보완
■ 관리감독자 현장 안전작업 Check List(공통)
구분 | 안전보건 9대 의무(SGR) 및 예방조치 사항 | 안전 Check List | 양호(O), 불량(X), 해당 없음 | 비고
SGR 준수 | 1) 모든 작업자는 작업조건에 맞는 안전보호구를 착용한다. | ㆍ안전모, 안전화, 보호장갑 착용, 추락위험 장소 안전대 착용
ㆍ안전인증(KCs 등) 보호구 사용 확인
| 2) 모든 공사성 작업시에는 위험성평가를 시행하고 결과를 기록/보관한다. | ㆍ위험성평가서(표) 현장 비치(인쇄물 또는 시스템)
ㆍ유해 위험요인에 대한 안전대책 실행
| 3) 작업 전 반드시 TBM작업계획 공유 및 위험성 예지 등 시행 및 결과등록을 하고 위험성 감소대책을 시행한다. | ㆍTBM 결과(사진) 시스템 등록
- 안전시설물, 개인보호구, 공구류 등
- 위험성평가 내용 공유(필요시 입간판에 비치)
- 근로자 건강상태 확인 및 스트레칭
| 4) 고위험 작업 시에는 2인1조 작업 및 작업계획서를 비치한다. | ㆍ2인1조 작업 및 작업계획서 비치(산안법 시행규칙 26조1항 13종)
- 차량계 하역/전기작업/굴착면 2m이상/중량물의 취급작업 등
ㆍ작업계획서 승인내용과 작업내용 일치여부
| 5) 이동식사다리 및 고소작업대(차량) 사용 시 안전수칙을 준수한다. | ㆍ사다리
- 1.2m이상 2인1조 작업/아웃트리거 설치
- 2m 이상 안전대 착용, 사다리 최상부 발판 및 최상부 하단 발판 작업금지
- 3.5m 이하 A형 사다리 사용(일자형 작업금지)
- 승하강용 일자형 사다리 사용 시 상단 고정여부
ㆍ고소작업대(차량)
- 3.5m 초과 작업시 고소차 사용(아웃트리거 필수), 신호수 배치
- 안전표지판 설치, 라바콘 설치(작업구간 통제), 작업 계획서 비치
- 탑승자 안전대 고리 체결
- 짧은구간 이동시 탑승상태 이동가능(단, 유도자 배치 및 안전고리 체결)
| 6) 전원작업 및 고압선 주변 작업 시 반드시 감전예방 조치를 취한다. | ㆍ절연용보호구(안전모 ABE형, 절연화, 절연장갑) 착용
ㆍ작업구간 작업자 외 통제, 조작금지 표지
ㆍ활선 경보기 착용, 차단기 OFF 후 검전기로 비활선 상태 확인 여부
ㆍ전기 릴선 누전차단기(ELB)부착 및 규격에 맞는 케이블 사용
| 7) 도로 횡단 및 도로 주변 작업 시 교통안전 시설물과 신호수를 배치한다. | ㆍ교통통제구간 설정 및 교통표지판 설치, 신호수 배치/통제 확인
ㆍ신호수는 깃발 등을 이용한 신호/유도를 해야하며 작업자 외 출입통제
ㆍ단, 신호수의 안전고려 및 배치가 어려운 경우 로봇(에어)신호수 설치등
- 관리감독자 및 안전관리자의 현장 고려한 적절한 배치
ㆍ작업구간에 작업표지판 및 칼라콘 등 설치하여 통행로 확보
ㆍ작업차량 관리상태 확인(고임목, MSDS, 비상구급약품, 차량용 소화기 등)
| 8) 밀폐공간(맨홀 등) 작업 시 산소/유해가스 농도를 측정하고 감시인을 배치한다. | ㆍ밀폐공간 작업은 반드시 2인1조로 실시
ㆍ작업계획서 승인 및 특별안전교육 실시
ㆍ외부 감시인 배치, 산소/유해가스 측정 및 측정기록 확인
*산소(O2) 18%~23.5%, 일산화탄소(CO) 30ppm미만, 황화수소(H2s) 10ppm미만, 탄산가스( CO2) 1.5% 미만
| 9) 하절기 체감온도 35도 이상 및 동절기 -12도 이하 시 불가피한 경우 외 옥외작업을 금지한다 | ㆍ체감온도 35도 이상(또는 폭염경보) 불가피한 경우 외 옥외작업 금지
* 매 시간 마다 15분씩 그늘 휴식, 보냉장구 착용 등
ㆍ영하12도 이하가 2일 이상 지속될때 불가피한 경우 외 옥외작업 금지
ㆍ미세먼지 경보 발령시 마스크 착용 및 작업시간 단축
※ 고용노동부 이행가이드를 준수하되, 필요시 관리감독자의 승인 후 작업가능
유해위험물 | MSDS의 관리 및 예방 조치 | ㆍ인화성, 가연물질의 저장, 격리 등의 관리 여부
ㆍ물질안전보건자료(MSDS스티커) 비치 여부
ㆍ화재 위험이 있는 경우 알맞은 휴대용 소화기를 배치 여부
ㆍ차량 내 유류보관 금지(유류통은 비워있는 상태로 보관)
중량물 이동 | 인력, 장비 이용 시 예방 조치 | ㆍ중량물 취급 안전작업계획서 작성 및 검토 승인 여부
ㆍ평지 이동 : 이동수레 활용 중량물 고정 확인 후 이동 여부
ㆍ계단 이동 : 2인1조 이상으로 이동 여부(궤도형 전동차 활용 이동 권고)
ㆍ고소차량 활용 중량물 이동 시 낙하 방지를 위한 고정 여부
ㆍ산길이동 : 중량물 이동용 가방 활용하여 이동
ㆍ인력 이용 중량물 인양 시 풀림방지 기능 도르래 활용
화기 작업 | 화기 사용에 따른 화상, 화재 위험 예방 조치 | ㆍ화기 작업에 맞는 적절한 보호구 착용 및 보호조치 시행
- 용접 작업 : 보안면, 용접장갑 착용 및 화재 예방을 위한 바닥및 주변 시설 방염포 설치
※ 그라인더, 용접 등 불꽃이 비산되는작업 : 내열성 앞치마 착용, 불꽃방지커버, 방염포 또는 불꽃차단막 설치
ㆍ소화기 및 비상시 행동요령 숙지
- 고소차 사용 토치 작업 시 버킷내 소화기 비치 상태
ㆍ작업공간 출입인원 통제 및 작업구역 통풍(환기)
ㆍ작업장 주위의 가연성, 인화성 물질에 대한 보양조치 상태
ㆍ용접 케이블 및 호스의 손상 유무 상태
- 안전장치 상태 확인(역화방지기 장치, 휴식 중 잠금 장치 상태)
3대 사고 예방 조치 (추락/끼임/부딪힘) | 추락 예방 안전 조치 | ㆍ안전난간설치, 추락방호망 설치, 안전대 착용
ㆍ달비계 작업용 로프 외 구명줄 설치 및 안전대 체결, 로프 고정점 2개소 이상 확보
ㆍ이동식 비계 최상단 안전난간 및 작업발판 설치
| 건설 기계장비, 설비 등 안전 및 방호조치(끼임) | ㆍ차량계 건설기계, 차량계 하역운반기계 안전조치
- 공통) 중장비(고소차포함) 사용 시 차량 안전검사 필증 확인
- 공통) 츨입금지, 유도자 배치, S등급 작업계획서 작성, 전조등, 후미등, 후사경, 제동장치, 안전띠
- 공통) 고소작업 시 풍속 10m/s 미만 및 고소차 적정중량 확인 여부(풍속 10m/s 이상 작업 중지)
- 공통) 중장비 주차 시 고임목 설치 여부(평지: 뒷 바퀴 1쪽, 경사지: 뒷 바퀴 2면)
- 굴착기) 퀵커플러 안전핀, 후방영상표시장치, 인양작업시 달기구, 작업설명서 확인
- 지게차) 백레스트, 헤드가드
- 고소작업대) 과상승방지장치, 권과방지장치 등
- 양중기: 크레인, 이동식 크레인, 리프트, 곤돌라, 승강기) 과부하방지장치, 권과방지장치, 비상정지장치 등
ㆍ정비, 보수, 수리작업시 안전조치
- 전원 차단, 안전블럭, 고임목 설치, 작동금지 표지판 부착(LoTo)
| 혼재 작업(부딪힘) 시 안전 예방 조치 | ㆍ작업관계자 외 출입금지 조치
ㆍ작업구간, 이동동선 등의 구획 상태
ㆍ작업지휘자, 유도자, 신호수 등의 배치 및 통제
| 충돌 방지 조치(부딪힘) | ㆍ전설기계 장비 등의 결함 또는 작동 이상 여부 확인
ㆍ인양/하역 작업시 부딪힘 위험 안전조치 이행 확인
- 인양 유도로프 사용, 2줄걸이 결속, 훅 해지장치 부착 등
ㆍ차량계 건설기계의 주용도 외 사용 여부
ㆍ건설자재, 중량물 등의 적재장소 및 상태 양호 확인